表4  ATP 生物荧光法检查两组器械清洗合格率  [n (%) ]

| 组别 | n | 器械清洗合格 | 器械清洗不合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观察组 | 108 | 107（99.1） | 1（0.9） |
| 对照组 | 107 | 100（93.5） | 7(6.5） |
| P | 0.030 |  |  |