
表1    对比三组种植体周围软组织健康指标   （x ± s，n=30）  
	组别
	PD/mm
	BOP/%
	PLI
	GI

	
	戴入时
	戴用12个月后
	戴入时
	戴用12个月后
	戴入时
	戴用12个月后
	戴入时
	戴用12个月后

	杆卡组
	3.12±0.35
	3.25±0.41*
	25.63±5.83
	28.50±6.76
	1.12±0.34
	1.25±0.38*
	1.08±0.32
	1.15±0.35*

	球帽组
	3.08±0.38
	3.41±0.45
	24.80±5.22
	30.13±7.15
	1.09±0.30
	1.42±0.41*
	1.05±0.29
	1.28±0.39*

	Locator组
	3.15±0.40
	3.58±0.50
	25.13±5.95
	31.03±7.43
	1.10±0.33
	1.55±0.44
	1.06±0.31
	1.37±0.42

	F
	0.319
	3.952
	0.166
	0.977
	0.103
	3.972
	0.041
	3.293

	P
	0.728
	0.023
	0.847
	0.381
	0.902
	0.022
	0.960
	0.035


注：采用Bonferroni法进行两两比较，校正后检验水准α'=0.016 7；与Locator组比较，*P<0.016 7。
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