表1      某生物标志物新、旧批号试剂单次检测的模拟结果              单位 ：ng/L

| 序号(i)a | 旧批号（X） | 新批号（Y） | 序号(i)a | 旧批号（X） | 新批号（Y） | 序号(i)a | 旧批号（X） | 新批号（Y） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.3 | 0.1 | 31 | 10.2 | 9.3 | 61 | 156.4 | 148.6 |
| 2 | 0.4 | 0.1 | 32 | 10.9 | 9.5 | 62 | 156.9 | 149.9 |
| 3 | 0.2 | 0.3 | 33 | 11.4 | 10.5 | 63 | 165.8 | 154.3 |
| 4 | 0.3 | 0.4 | 34 | 13.6 | 15.5 | 64 | 174.7 | 156.7 |
| 5 | 0.1 | 0.8 | 35 | 16.6 | 19.2 | 65 | 176.9 | 155.5 |
| 6 | 0.4 | 0.5 | 36 | 18.6 | 18.2 | 66 | 187.7 | 172.6 |
| 7 | 0.8 | 0.2 | 37 | 18.6 | 20.4 | 67 | 189.3 | 177.6 |
| 8 | 0.8 | 0.3 | 38 | 20.6 | 18.6 | 68 | 202.5 | 186.2 |
| 9 | 0.5 | 0.6 | 39 | 20.1 | 20.9 | 69 | 186.4 | 211.0 |
| 10 | 1.3 | 0.7 | 40 | 20.8 | 21.9 | 70 | 240.1 | 213.1 |
| 11 | 0.8 | 1.3 | 41 | 27.9 | 24.5 | 71 | 236.6 | 221.5 |
| 12 | 0.9 | 1.4 | 42 | 28.3 | 24.9 | 72 | 255.8 | 233.7 |
| 13 | 1.5 | 0.9 | 43 | 28.2 | 27.5 | 73 | 249.1 | 243.7 |
| 14 | 1.6 | 0.9 | 44 | 34.5 | 35.2 | 74 | 258.9 | 262.5 |
| 15 | 1.1 | 1.6 | 45 | 32.9 | 37.6 | 75 | 283.9 | 249.8 |
| 16 | 1.6 | 1.5 | 46 | 36.4 | 39.5 | 76 | 274.6 | 279.1 |
| 17 | 1.8 | 1.9 | 47 | 42.7 | 41.8 | 77 | 346.5 | 301.3 |
| 18 | 2.0 | 2.3 | 48 | 54.5 | 58.3 | 78 | 375.4 | 371.4 |
| 19 | 2.4 | 2.3 | 49 | 55.1 | 58.1 | 79 | 395.7 | 389.8 |
| 20 | 2.6 | 3.0 | 50 | 60.7 | 55.1 | 80 | 458.9 | 432.8 |
| 21 | 3.6 | 4.1 | 51 | 71.5 | 64.6 | 81 | 438.9 | 456.4 |
| 22 | 6.7 | 7.3 | 52 | 75.8 | 71.6 | 82 | 537.1 | 490.7 |
| 23 | 6.8 | 7.4 | 53 | 81.8 | 83.6 | 83 | 587.2 | 539.9 |
| 24 | 7.8 | 7.1 | 54 | 96.6 | 87.7 | 84 | 608.9 | 633.8 |
| 25 | 7.3 | 7.9 | 55 | 113.8 | 103.8 | 85 | 556.4 | 776.7 |
| 26 | 7.8 | 8.1 | 56 | 117.1 | 121.9 | 86 | 734.2 | 753.9 |
| 27 | 8.3 | 9.0 | 57 | 127.7 | 121.7 | 87 | 793.5 | 748.4 |
| 28 | 9.9 | 9.1 | 58 | 135.2 | 120.7 | 88 | 900.6 | 848.8 |
| 29 | 9.2 | 10 | 59 | 140.5 | 135.1 | 89 | 927.1 | 861.9 |
| 30 | 9.4 | 10 | 60 | 136.9 | 139.1 | 90 | 858.0 | 947.9 |
| 注：a为按Y和X的质量浓度均值排序。 |  |  |  |  |  |  |  |  |