[bookmark: _Hlk216540003][bookmark: _GoBack]表1      某生物标志物新、旧批号试剂单次检测的模拟结果              单位 ：ng/L
	序号(i)a
	旧批号（X）
	新批号（Y）
	序号(i)a
	旧批号（X）
	新批号（Y）
	序号(i)a
	旧批号（X）
	新批号（Y）

	1
	0.3
	0.1
	31
	10.2
	9.3
	61
	156.4
	148.6

	2
	0.4
	0.1
	32
	10.9
	9.5
	62
	156.9
	149.9

	3
	0.2
	0.3
	33
	11.4
	10.5
	63
	165.8
	154.3

	4
	0.3
	0.4
	34
	13.6
	15.5
	64
	174.7
	156.7

	5
	0.1
	0.8
	35
	16.6
	19.2
	65
	176.9
	155.5

	6
	0.4
	0.5
	36
	18.6
	18.2
	66
	187.7
	172.6

	7
	0.8
	0.2
	37
	18.6
	20.4
	67
	189.3
	177.6

	8
	0.8
	0.3
	38
	20.6
	18.6
	68
	202.5
	186.2

	9
	0.5
	0.6
	39
	20.1
	20.9
	69
	186.4
	211.0

	10
	1.3
	0.7
	40
	20.8
	21.9
	70
	240.1
	213.1

	11
	0.8
	1.3
	41
	27.9
	24.5
	71
	236.6
	221.5

	12
	0.9
	1.4
	42
	28.3
	24.9
	72
	255.8
	233.7

	13
	1.5
	0.9
	43
	28.2
	27.5
	73
	249.1
	243.7

	14
	1.6
	0.9
	44
	34.5
	35.2
	74
	258.9
	262.5

	15
	1.1
	1.6
	45
	32.9
	37.6
	75
	283.9
	249.8

	16
	1.6
	1.5
	46
	36.4
	39.5
	76
	274.6
	279.1

	17
	1.8
	1.9
	47
	42.7
	41.8
	77
	346.5
	301.3

	18
	2.0
	2.3
	48
	54.5
	58.3
	78
	375.4
	371.4

	19
	2.4
	2.3
	49
	55.1
	58.1
	79
	395.7
	389.8

	20
	2.6
	3.0
	50
	60.7
	55.1
	80
	458.9
	432.8

	21
	3.6
	4.1
	51
	71.5
	64.6
	81
	438.9
	456.4

	22
	6.7
	7.3
	52
	75.8
	71.6
	82
	537.1
	490.7

	23
	6.8
	7.4
	53
	81.8
	83.6
	83
	587.2
	539.9

	24
	7.8
	7.1
	54
	96.6
	87.7
	84
	608.9
	633.8

	25
	7.3
	7.9
	55
	113.8
	103.8
	85
	556.4
	776.7

	26
	7.8
	8.1
	56
	117.1
	121.9
	86
	734.2
	753.9

	27
	8.3
	9.0
	57
	127.7
	121.7
	87
	793.5
	748.4

	28
	9.9
	9.1
	58
	135.2
	120.7
	88
	900.6
	848.8

	29
	9.2
	10
	59
	140.5
	135.1
	89
	927.1
	861.9

	30
	9.4
	10
	60
	136.9
	139.1
	90
	858.0
	947.9

	注：a为按Y和X的质量浓度均值排序。
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